大云现代农业园区-农业基础设施项目

采购文件

项目编号：2023(025)

项目名称：大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

采购人：嘉善云都农业发展有限公司

招标代理机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

2023年2月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  招标需求	15

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  采购合同（指引）	37

第六章　投标文件格式	40

第七章　附件	56

# 第一章  公开招标采购公告

嘉兴市华信工程咨询有限公司受嘉善云都农业发展有限公司委托，就大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

- 项目编号：2023(025)

- 采购方式：公开招标

- 项目名称:大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- 项目概况：

    - 采购内容：①大云镇城市道路等市政基础设施巡查检查、日常养护及零星维修等；②大云镇绿化巡查检查、日常养护、零星绿地改造等。

    - 服务期：一年(暂定2023年3月至2024年3月，具体以合同签订时间为准 )，如供应商年度平均考核分达到85分及以上，甲乙双方协商一致，并经大云镇人民政府批准同意可续签一年合同。

    - 预算金额：1712.8400万元

- 合格投标人的资格要求

      - 具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

      - ▲投标人的特定条件：具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质且营业执照经营范围包括园林绿化施工等相关内容。

      - 不允许联合体投标。

- 采购文件的获取：

1、报名时间：2023年2月*日至2023年2月**日(双休日及法定节假日除外)，工作时间：上午：8:30-11:30；下午：2:00-5:00

2、报名地点：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1422室

3、采购文件费(元)：人民币伍佰元整（售后不退），转入以下账号并备注投标单位及项目名称。

账户名称:嘉兴市华信工程咨询有限公司嘉善分公司

银行账号:1204070009200171855

开户银行:中国工商银行

开户网点:工行浙江长三角一体化示范区支行

4、获取文件时应提交的资料：

- 报名表（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/zxfw/005002/005002007/20200224/0fd5f48c-4bbe-481a-80f5-4efd010924a9.html下载嘉善县其他公共资源采购投标报名表）原件一份；

- 委托代理人报名的，提供法定代表人出具的授权委托书原件及代理人身份证复印件一份（如法定代表人报名的，提供法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件一份）；

- 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件各一份。

注：以上资料均须加盖单位公章。

5、 采购文件获取截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取采购文件。但投标人如对采购文件有质疑的，质疑期限自获得采购文件截止之日起计算。

- 投标保证金：无。

- 投标截止时间和地点：

投标截止时间：2023年2月***日上午9时30分

投标书送达地点及方式：以下两种方式由投标单位自行选择其一。

①、送达至代理机构方式（邮寄快递或直接送达）：

在投标截止日前一工作日下午5时前将投标文件按采购文件要求密封装袋后送达至招标代理单位。各投标人寄件或送达投标文件时，请单独提供一张法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）。

送达地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1425室，嘉兴市华信工程咨询有限公司，收件人：袁女士，联系电话：0573-84026676。

注：邮寄过程中可能产生的所有不利于投标人的因素均由投标人自行承担相应风险。快递显示已签收后请与招标代理单位确认，否则后果自负。

②、送达至开标现场方式（直接送达）：

在投标截止时间前1小时内将投标文件按采购文件要求密封装袋后送达至大云镇人民政府会议中心6号楼二号会议室‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬（大云镇花乡大道88号）。

对送达人要求：投标人送达并办理完交接手续后不得在开标现场逗留。

- 开标时间及地点：

开标时间：2023年2月***日上午9时30分

开标地点：大云镇人民政府会议中心6号楼二号会议室‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬（大云镇花乡大道88号）

- 业务咨询：

1、采购人名称：嘉善云都农业发展有限公司

联系人：祖女士

联系电话：0573-84667986

地址：浙江省嘉兴市嘉善县大云镇

2、采购代理机构名称：嘉兴市华信工程咨询有限公司

联系人：袁女士

联系电话：0573-84026676

传真：0573-84026676

地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  | 采购内容：详见第一章公开采购公告 |
|  | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价应包括完成本次招标内容所需的人员的、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、规费及税金等各项应有费用； - 投标报价方式详见第三章招标需求； - 本项目为服务招标，招标代理服务费按国家计委（计价格[2002]1980号）文件收费标准的60%计取，由成交供应商在领取中标通知书时支付给招标代理机构。服务费不在投标报价中单列，由各供应商自行考虑在投标报价中，结算时不得以此理由向采购人提出索赔（招标代理服务费收费标准详见招标文件第七章附件）。 |
|  | 投标保证金：无（不需要缴纳）。 |
|  | 现场踏勘：无，供应商可自行踏勘。 |
|  | 投标文件组成：资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 2份；中标通知书发出前，中标供应商另须向招标代理机构提供纸质投标文件副本一式二份。 |
|  | 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或招标代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
|  | 开标时间及地点：2023年2月***日上午9时30分在大云镇人民政府会议中心6号楼二号会议室‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬（大云镇花乡大道88号）开标。 |
|  | 现场演示：无 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
|  | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/) 公示不少于3日。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)上发布中标公告。 |
|  | 履约保证金: 中标人须在项目实施前向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，待合同履行完毕且验收合格后一个月内无息退还。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
|  | 本项目预算金额（最高限价）：1712.8400万元。 |
|  | 付款方式：详见第三章招标需求。 |
|  | 投标文件有效期： 90 天 |
|  | 报名及采购文件的获取：详见第一章公开招标公告 |
|  | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和嘉兴市华信工程咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的采购人（“招标人”）和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人参加开标会议。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 二、采购文件

- （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部分组成：

      - 采购公告

      - 投标人须知

      - 招标需求

      - 评标办法及评分标准

      - 采购合同（指引）

      - 投标文件格式

      - 附件

      - 本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）采购文件的澄清与修改

            - 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。请于投标截止时间10日前，以书面形式向招标代理机构（嘉兴市华信工程咨询有限公司）提出，招标代理机构将自收到异议之日起3日内答复。招标代理机构地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1425室，传真电话：0573-84026676。

            - 招标人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以补充通知的方式澄清或者修改采购文件。补充通知或答疑，将在嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)内发布，补充通知或答疑作为采购文件的组成部分，对投标人起约束作用。

            - 当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)发布的文件为准。

            - 补充通知或答疑一经在嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。

            - 招标单位或本项目代理公司的任何工作人员对投标人所作的口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标单位和投标人无任何约束力。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、报价文件两部分组成。

- 资信商务及技术文件

- 资格审查资料

- 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件且营业执照经营范围包括园林绿化施工等相关内容；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）

- 有效的企业资质证书复印件（市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质）

- 有效的企业安全生产许可证（副本）复印件

▲注：上述资格条件审查材料有一项不提供或未加盖供应商公章的，视为资格审查不通过。

- 资信商务及技术自评表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）

- 诚信承诺书

- 投标人情况介绍（格式自拟）

- 同类业绩一览表

- 巡查检查方案（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 市政养护实施方案（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 绿化养护实施方案（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 安全质量保证措施（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 拟投入本项目人员一览表

- 拟投入本项目设备一览表

- 应急保障措施（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 投标承诺函

- 投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

- 报价文件

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

      - 投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

      - 投标报价及费用详见第二章投标人须知前附表。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

无（不需要缴纳）

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关不利风险由投标人自行承担。

2.投标人应按投标文件组成的顺序编制资信商务及技术文件（正本1份，副本2份）、报价文件（正本1份，副本2份），分别装订成册（不得活页装订）。中标通知书发出前，中标供应商另须向招标代理机构提供纸质投标文件副本一式二份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资信商务及技术文件（一正两副）、报价文件（一正两副）分别密封封装（即二个包封），并在封口上加盖投标人公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务及技术文件或报价文件）、投标项目名称、项目编号、所投标段（如有），并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件应被认定为无效的投标，其投标文件将被拒绝开启。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

      - 投标文件被拒收的；

      - 未通过资格性审查；

      - 未通过资信商务及技术符合性审查；

      - 未通过报价文件符合性审查；

      - 采购文件中规定的其他无效情形。

- 四、开标

- （一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

- （二）开标程序

- 主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

- 开标现场监督员检查投标文件密封的完整性并签字确认。

- 拆封资信商务和技术文件、清点文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的资信商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。同时将密封的报价文件由监督员（或招标人代表）集中保管等候拆封。

- 资信商务和技术评审结束后，主持人宣告资信商务和技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

- 抽取相关系数（如有），拆封有效供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，采购人代表 2人和评审专家5人,共7人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）采购人或者招标代理机构职责

采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

  - 核对评审专家身份；

  - 宣布评标纪律；

  - 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件；

  - 维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

  - 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬；

  - 处理与评标有关的其他事项。

（四）评标程序

主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

- 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

- 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

- 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

- 评标结束后2个工作日内，评标结果在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/) 公示不少于3日。

- 公示结束且采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

中标人须在项目实施前向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，待合同履行完毕且验收合格后一个月内无息退还。

- 第三章  招标需求

- 项目概况

- 项目名称

大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- 采购内容

①大云镇城市道路等市政基础设施巡查检查、日常养护及零星维修等；②大云镇绿化巡查检查、日常养护、零星绿地改造等。

- 服务期

一年(暂定2023年3月至2024年3月‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬，具体以合同签订时间为准 )。

- 预算金额：1712.8400万元

- 服务内容及要求

- 市政养护

- 服务范围

大云镇集镇、度假区及工业园区公共区域。

- 工作内容及要求

工作内容包括服务范围内的道路、雨污水、亮化、标志标线等市政基础设施巡查、日常养护、零星市政维修等。

- 巡查

- 巡查内容包括但不仅限于以下内容：

  - 保持城市道路路面平坦、完好，无明显坑凹、隆起等现象；城市道路排水系统畅通，确保雨天无大面积积水。

  - 主、次干道两侧人行道及侧石完好，无塌陷、无破损、无接坡，平整畅通，护栏设施整洁完好。

  - 路名牌标志齐全、规范；桥面及桥梁附属设施保持完好；公共场所健身设施整洁、完好。

  - 城市道路、街巷附属设施（路灯、景观灯和路灯雨水井盖、交通标志牌、信号灯、护栏、公交站亭等）整洁、完好。

- 巡查要求

  - 巡查要求采用徒步方式、车巡方式相结合。

  - 对服务范围内的道路、雨污水、亮化、标志标线等市政基础设施每日不少于1次巡查，其中亮化巡查工作以白天与晚上巡查相结合的方式进行，晚上必须每天进行一次巡查。特殊时段要全天在道路上不间断巡视。如遇节假日、重要节日、会议、台风、暴雨、节假日、线路异常，故障跳闸等情况时，应进行日常特殊巡视，加强巡视次数及人数。除白天正常巡视外，夜间应安排车辆和人员进行防盗巡视等工作，并做好巡查记录，发现存在安全隐患的，应做好安全围挡，立即上报采购人。

  - 在巡查中发现存在安全隐患的，巡查人员能当场处理的，须立即处理并做好维修记录。如无法当场维修时，及时做好现场防护安全措施，立即上报采购人。巡查人员发现市政设施人为损坏现象等，应及时进行调查取证，采取有效措施进行劝阻。

  - 供应商负责城区泵房（江家村、长生桥）设施、设备进行巡查，做好汛期城区泵房值班排水工作；做好汛期泵房周边环境观测工作，发现有危及泵房设施的情况时，要及时上报采购人；确保各项设施、设备完好及正常运行，保障铁路立交、城市内涝点的安全。

- 市政日常养护

  - 按照CJJ 36－2016 《城镇道路养护技术规范》要求做好城市道路、雨水管道及路面设施等养护工作。

  - 每季至少一次对窨井、雨水管道进行疏通、清捞、排涝等工作，保证雨水管道畅通（特殊天气除外）。

  - 每月对景观灯及电气元件、电缆等进行运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测(并做好详细记录)。

  - 大云汽车站日常保洁。

- 零星市政维修

接到施工任务单应在30分钟响应并做好现场防护安全措施，按施工任务单要求保质保量做好零星市政维修工作，质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，以及以下要求(二者要求不一致时，按要求高的施工)。质保期6个月，自各项目验收合格之日起计算。

- 水泥混凝土道路

- 水泥混凝土路面应及时清除嵌入路面接缝内的杂物、补充或更换填缝材料，以保持接缝的使用功能，防止雨(雪)水渗入，伸缩缝应2年更换一次，并上报计划及完成情况至招标单位备案。

- 水泥混凝土路面出现裂缝，坑槽，错台，破碎，表面剥落，翻浆等损坏时应及时维修，保证路面的结构强度，做到不影响车辆行人通行。

- 供应商不得直接在道路上搅拌砂浆、混凝土。

- 沥青混凝土道路

- 沥青路面出现裂缝、松散、坑槽、破碎、麻面、拥包、啃边、翻浆等破损应及时维修，沥青路面零星挖补保养，应符合槽型规则，凿边作方，整齐垂直，密实平整，接茬平顺。

- 沥青路面保养应结合气候特点，按照“预防为主、防治结合”的原则进行。春夏季节气温较高，应抓住时机，及时防治路面病害，以加铺面层为主；冬季气温低，则以保养过冬为主，同时做好排水工作。

- 沥青路面面层严禁采用水泥混凝土进行修补。

- 沥青零星补坑要求切割筑方后实施，圆形井盖边沥青零星修补要求筑圆后修补。

- 供应商应购置冷补沥青，用于路面坑洞应急补坑处置，以消除安全隐患。

- 人行道

- 表面及侧石顶面平整，表面清洁无积水；

- 表面铺砌块完整、无色差，花色图案一致，砌块块间缝宽及相邻砌块间高差、表面纵横坡应符合规范要求；

- 盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确；

- 人行道养护作业在同一道路、同一时间段进行时，不得在道路对称两侧同时施工；必须设置行人通道，行人通道宽度不得小于1米。

- 人行道面层零星修补要求采用快速砂浆。人行道块料面层零星维修是指用于巡查发现的和县长电话交办单、社区报告、数字城管、110应急联动转办及市民反映的人行道修补工作，报价时要求充分考虑维修量小、较零散、人工消耗大等因数。

- 侧（平）石

- 侧（平）石维修应当符合规范要求，其规格、材质应与原路段保持一致；

- 侧（平）石安装应稳固，外边线直顺；花岗岩、大理石类的侧（平）石其线宽不小于3mm，最大缝宽不得超过10mm；

- 井圈和井盖

要求采用五防井盖，安装位置正确，牢靠，收水井井壁结构完好，发现沉陷或崩坏，立即修复。及时清除井底浮泥，及其它杂物，以防井底淤泥堵塞管道。

- 附属设施

道路标志、隔离桩、防护栏、防撞墩位置正确，保持整齐、清洁、无缺损、结构稳定，构件表面油漆完好。当损坏或丢失，应按原设计的样式、颜色及时修补。

- 排水设施养护

- 养护方法：人工清掏、真空吸泥车、高压冲水车。

- 汛期前、后及特大暴雨后须集中对雨水井、检查井、管道、沟渠（明、暗沟）进行清疏。

- 缺失或损坏的井盖须做好现场防护安全措施，立即上报。

- 及时按排水工程要求做好泄漏、渗漏管道的专项维修。

- 雨水井盖整体调换维修要求采用重型球墨铸铁井盖，技术要求井盖承载能力36T以上，井盖设置统一标识。

- 亮化维修

- 故障修复

自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理，并将现场情况及时上报业主单位；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100％。

- 单灯维修

若光源电器等出现损坏，应立即更换相同规格品种的产品，如无相同的，须经采购人同意后，更换同等价值产品作为替换，维护材料质量合格率须达100%。

- 其他亮化设施

所有绿地附属照明及景观亮化设施的维修、市区无主灯具维修, 采购人要求中标人配合的，中标人必须配合招标人要求做好配合、维修工作。

- 标志标线维修

反光热熔标线采购人有权力要求供应商提供合格检测报告（第三方检测机构须经采购人认可，检测费用由供应商支付）。反光热熔标线厚度不少于2.3mm（供应商自行配备厚度检测设备供采购人抽检）。

- 绿化养护

- 服务范围

大云镇集镇、度假区及工业园区，具体范围详见附件1。

- 工作内容及要求

服务范围内的绿地、行道树等巡查检查、日常养护、零星绿地改造等。

- 巡查检查

- 作好日常绿化巡查工作，巡查人员发现绿化人为损坏现象等，应及时进行调查取证，采取有效措施进行劝阻。巡查内容包括但不仅限于以下内容：

      - 行道树及绿化带无枯枝、倾斜、死树、缺株和无病虫害；护树设施完好。

      - 公园、绿地卫生良好，设施齐全、完好；绿地无病虫害、杂草、杂物，无明显泥土裸露；无擅自占用绿地现象。

      - 街头绿化生长良好，无空秃，无明显杂草，无病虫害；及时清理因栽培或修剪作业产生的废弃物，绿化设施完好。

      - 草坪、地被无杂草、垃圾等，纯洁度达到95%及以上，草花无枯枝残花，无杂草杂花。

- 绿化日常养护

- 服务要求按照《园林植物养护管理技术规程》（DB33/T1009.6—2001）及《大云现代农业园区-农业基础设施项目考核办法‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬》等技术标准、规范及管理办法执行。

- 零星绿地改造

按施工任务单要求保质保量做好零星绿地改造工作，质量要求达到《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》（DB33/1068-2010）、《浙江省园林工程施工规范》（DB33/T1099-2014）标准。质保期6个月，自各项目验收合格之日起计算。

- 应急保障

- 建立应急处置领导小组，明确各自职责分工。

- 根据养护特点制订相应的防恐、火灾、自然灾害、设备事故、交通事故等应急处置预案，并定期进行演练。

- 建立恶劣天气及其他异常情况应急值班制度，及时上报各类信息，保持通讯联络畅通。

- 建立应急物资、抢险设备储备制度，保持一定存量。

- 建立应急预备队，并保持在岗在位。值班人员名单及联系电话必须在每月月底前报采购人备案。值班人员须24内保持通讯畅通，在发现或接到突发事件报告时，应在白天20分钟、晚上30分钟内赶到现场，采取有效的措施。

- 做好事故原因调查和损失评估工作。

- 梅雨、台风等季节中标人须服从采购人安排，按应急预案要求配置应急抢险人员、排涝物资设备，进行疏通排涝处置工作并做好清疏作业的安全工作。

- 根据采购人要求每年开展防汛防台应急演练活动。

- 完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

- 服务设备及人员要求

合同签订后一个月内中标供应商至少配备以下人员及设备到场，并接受采购人的检查（含日常检查）。如在规定时间内（或日常检查时）未按投标承诺配齐相应人员及设备的，采购人可单方解除合同。

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  | 巡查维修车辆 | 1辆 |
|  |  | 挖掘机 | 1辆 |
|  |  | 压路机 | 1辆 |
|  |  | 管道检测设备（CCTV） | 1套 |
|  |  | 树枝切片粉碎机 | 1台 |
|  |  | 吸叶机 | 2台 |
|  |  | 绿篱机 | 10台 |
|  |  | 打药机 | 1台 |
|  |  | 草坪修剪机 | 5台 |
| 人员 |  | 项目负责人(市政公用工程建造师） | 1名 |
|  |  | 巡查检查人员 | 2名 |
|  |  | 安全员 | 1名 |
|  |  | 市政施工员 | 1名 |
|  |  | 市政养护小组 | 10名 |
|  |  | 持证电工 | 1名 |
|  |  | 园林施工员 | 1名 |
|  |  | 绿化养护小组 | 20名 |
| 应急设备及人员 |  | 8寸潜水泵 | 2台 |
|  |  | 发电机 | 1台 |
|  |  | 应急支撑钢管 | 100套 |
|  |  | 应急小组 | 30人 |

注：以上配置为最低要求，实际配置须满足养护工作的需求，采购人有权要求供应商增加配置以满足养护工作的需求，供应商须无条件满足。

- 其他要求

- 中标人应在大云设立办事处，具备相关管理、劳动人员等，在嘉善城区设有100平方米以上的办公场所，并配备相关设备及材料的存放场地。

- 项目实施人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，特种作业人员必须持有效证件上岗。进入施工作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

- 按时报送相关巡查日报、养护计划、周报、养护工作月报表。所有资料须一式二份，供应商、采购人双方各执一份。

- 供应商应配合采购人做好养护维修情况的不定期抽查和每季度的检查考核工作。

- 供应商须协助采购人做好市政设施养护基础资料收集完善工作。

- 供应商应建立健全安全台账和养护台账，制定安全生产责任制、安全生产培训教育制度及安全检查制度等安全生产规章制度。安全生产责任必须落实到人，每次检查及维修情况必须有详尽的记录以及整改情况回执。

- 供应商应固定道路巡查和施工专业人员，除项目负责人和项目技术负责人外，还应配备技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员。采购人有权要求供应商撤换由其安排的那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。特种工作人员须持专业上岗证书，承包人对施工安全承担全部责任。

- 供应商须服从采购人管理，采购人因养护工作需要下发的任务单，供应商须在规定时间内完成并回复，如在规定期限内未完成，采购人可安排第三方实施，并按产生费用的3倍从养护费中扣除。

- 因供应商原因达不到合同中规定的工程质量要求，采购人可要求供应商进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，采购人有权从供应商应得的金额中扣除10%的违约金。如采购人发出安全整改指令后，供应商拒绝整改或未在规定时间内整改完毕的，采购人有权从供应商的履约保证金中视情节严重扣除1000—20000元/次的罚款。

- 中标人必须为全部作业人员购买人身意外伤害险（意外伤害死亡赔偿最低不得低于100万元），相关费用考虑在投标报价中。

- 供应商必须确保在巡查检查、养护、维修过程中人员安全，如在巡查检查、养护、维修过程中人员安全发生安全事故，相关损失和任何第三方损失由供应商承担。因巡查检查不到位、养护工作不到位以及养护作业操作过程中引起的各类安全责任、损害赔偿责任等民事责任全部由供应商承担。

- 中标人须严格按照投标文件中的人员安排，采购人将不定期抽查，若少于投标文件人数，则按照300元/人·次扣除养护款，同时，在当月月度考核得分中按照0.5分/人·次扣除，不设上限。

- 投标报价

投标报价由巡查检查及日常养护、绿化养护、零星市政维修、零星绿化改造四部分组成。

- 巡查检查及市政日常养护：按项采用全费用单价进行报价，全费用单价是指完成一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、规费及税金等各项应有费用。结算时总价固定，即投标总价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。

- 绿化养护：按采购人提供的数量采用全费用单价进行报价，全费用单价是指完成一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、规费及税金等各项应有费用。结算时单价固定，即投标单价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。

- 零星市政维修、零星绿化改造：分别以采购人提供的建筑安装费（暂定）为基数，采用优惠率进行报价。即：如建筑安装费（暂定）为300万元，投标优惠率为80%，则投标报价为300×80%=240万元。

- 合同价的结算

合同价每季度结算一次，具体结算方式如下：

- 巡查检查及市政日常养护：季度巡查检查及市政日常养护费=相应中标单价/4

- 绿化日常养护：

- 绿化日常养护费=  实际养护面积（或数量）× 季度单价（即相应中标单价/4）

- 绿地、行道树、云海路两侧绿化、植树林绿化养护费分别计算，季度绿化日常养护费为四项绿化养护费之和。

- 零星市政维修、零星绿化改造：

以实际施工项目标准预算价及中标优惠率结算，结算价=标准预算价×优惠率，标准预算价计算方法如下：

- 组价依据：经施工项目经办人及跟踪审计（或监理）签字确认的施工任务单、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）以及省市相关补充和调整管理规定。

- 取费标准：

- 本项目所有工程均为市区工程。

- 企业管理费、利润、施工组织措施费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及省市相关补充和调整管理规定按建设工程相应专业的中值计取。

- 税金、规费按规定计取。

- 风险费、提前竣工增加费、标化工地增加费、优质工程增加费、行车、行人干扰增加费不计。

- 技术措施费中如有专项措施项目的需经方案审批后，按实际发生费用进行计算。

- 人工、材料、机械价格按各项目开工当月省市建设工程造价管理部门发布的信息价，省市均无信息价的由业主签证确定，其中业主签证价格进入标准标准预算价计算时按业主签证的价格÷投标费率计算。

注：①施工任务单应明确具体工程内容、工程量、工期、施工材料无信息价的还须明确材料签证价格，验收合格后必须经施工项目经办人及跟踪审计（或监理）签字确认，否则不予结算。施工任务单格式详见附件2。

②梅雨、台风等季节的应急抢险人员按100元/工日计算、排涝物资按实结算，如未使用的，排涝物资归采购人所有。

③如单独更换井盖或井座的，按相应信息价的50%计取。

④零星绿化改造不计养护费，改造面积计入绿化养护总面积中，与原有绿化一起养护。

- 合同价的支付

合同价分二部分支付，具体支付方式如下：

- 巡查检查及市政日常养护、绿化日常养护

      - 合同签订后15日内，支付相应合同价（即巡查检查及市政日常养护、绿化日常养护之和）的20%作为预付款，预付款在前二期养护费中按各50%扣还。

      - 项目实施后每三个月支付一次养护费，如有考核扣款的，应扣除三个月累计扣款后支付。

- 零星市政维修、零星绿化改造

- 每季度末供应商按实际施工内容上报结算资料，待造价咨询单位出具结算报告后一周内，支付结算审定价的98.5%；

- 结算审定价的1.5%作为质保金，待最后一个项目质保期满后一个月内付清（无息）。如承包人向发包人提供与质量保修金等额的质量保修金保函（保函有效期须至质保期满）后一个月内，发包人将质量保修金支付给承包人。

注：承包人必须在每期工程款的使用时，保证支付民工工资，发包人有监督的权利。如实际承包人未及时支付民工工资，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

- 附件1 绿化日常养护范围

| 序号 | 区域 | 坐落位置 | 分类面积项目（单位：M2） |  |  |  |  | 路侧行道树 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草坪 | 苗含小型灌木 | 花圃 | 片林（竹、树） | 路中带状绿化 | 独立树(棵) | 球形独立灌木(个) |
| 1 | 集镇区域 | 康兴东路、青云路、凤梨路路段绿化 | 15517.60 | 7152.40 |  | 484.37 | 418.42 | 938 | 2592 |
| 2 |  | 大云镇文化中心周边绿化 | 2031.95 | 2605.02 |  | 145.89 |  | 90 |  |
| 3 |  | 大云镇农贸市场周边绿化 |  | 1462.14 |  |  |  | 27 |  |
| 4 |  | 中都华庭售楼部周边绿化 | 1417.38 | 1048.91 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 云溪南路路段绿化 |  | 134.65 |  |  |  | 135 |  |
| 6 |  | 云溪北路路段绿化 | 2312.67 | 1540.14 |  | 105.88 |  | 175 |  |
| 7 |  | 西庄街路段绿化 | 567.40 | 509.09 |  |  |  | 74 |  |
| 8 |  | 双云公路路段绿化 | 17741.45 | 9149.68 | 3198.79 | 1317.05 |  | 393 |  |
| 9 |  | 善江公路西侧、云寺西路北侧公园 | 15204.32 | 1557.12 | 460.37 | 2156.58 |  |  |  |
| 10 |  | 云寺西路路段绿化 | 2071.18 | 2156.27 | 451.80 |  |  |  |  |
| 11 |  | 大云镇卫生院周边绿化 | 427.81 | 1015.82 | 59.01 |  |  |  |  |
| 12 |  | 米兰新区周边绿化 |  | 395.08 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 华数营业厅及公路管理所周边绿化 | 485.96 | 2010.99 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 瀚锋云邸项目周边绿化 |  | 297.30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 慈山路至宏业路两侧 |  |  |  |  |  | 267 |  |
| 16 |  | 宏业路至云江路两侧 |  |  |  |  |  | 551 |  |
| 17 |  | 浙江众泰铝业有限公司周边绿化 | 2152.90 | 114.38 |  |  |  | 551 |  |
| 18 |  | 钱泾港周边 | 3205.00 | 3559.00 |  | 228.00 |  | 581 | 67 |
| 19 |  | 钱泾港-溶溪公园 |  | 2659.00 |  |  |  | 175 | 239 |
| 20 | 度假区 | 迎宾路东侧 |  | 11224.36 | 957.52 |  |  | 432 |  |
| 21 |  | 乡村振兴学院北侧 |  | 663.1 | 553.93 |  |  | 16 |  |
| 22 |  | 温泉大道 |  | 20184.66 | 11110.39 | 996.26 | 1048.49 | 1781 | 153 |
| 23 |  | Y407 |  |  |  |  |  | 135 |  |
| 24 |  | 碧云路 |  | 1649.37 | 5731.28 |  | 1312.79 | 592 |  |
| 25 |  | 曹枊线 |  |  |  |  |  | 544 |  |
| 26 |  | 云海路 |  | 3455.77 |  |  |  | 600 |  |
| 27 |  | 云彩路 |  | 1984.47 | 394.61 |  |  | 345 |  |
| 28 |  | 云海路小三角地带 |  | 5270.17 |  |  |  | 424 |  |
| 29 |  | 云彩路(罗家桥)两侧 |  |  |  |  |  | 570 |  |
| 30 |  | 云蝶路东侧 | 232.83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | （Y430）善曹线 |  |  |  |  |  | 785 |  |
| 32 |  | 云蝶路 |  |  |  |  |  | 1312 |  |
| 33 |  | 花海大道 |  | 2504.57 | 33930.04 | 2965.6 | 335.51 | 4000 |  |
|  |  | 北区停车场 |  | 1428.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 殷家桥码头 | 1652.421 | 1101.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十里水乡 | 2487.62 | 1659.08 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他新增 | 大云镇政府 |  | 3818.99 |  |  |  | 123 |  |
| 2 |  | 综合执法中心 |  | 83.68 |  |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 救助中心 |  | 761.2 |  |  |  | 6 |  |
| 4 |  | 防疫公园 |  | 1208.18 |  |  |  | 4 |  |
| 5 |  | 新四军公园 |  | 812.23 |  |  |  | 10 |  |
| 6 |  | 口袋公园 |  | 599.61 |  |  |  | 23 |  |
| 7 |  | 走在前列公园 |  | 2838.84 |  |  |  | 69 |  |
| 8 |  | 云蝶路 |  | 26599.13 |  |  |  | 1443 |  |
| 9 |  | 巧克力大道 |  | 13777.43 |  |  |  | 1840 |  |
| 10 |  | 殷家桥码头公园 |  | 3420.74 |  |  |  | 50 |  |
| 11 |  | 云堡二十四节气馆停车场 |  | 4432.16 |  |  |  | 35 |  |
| 合计 |  |  | 282715.69 |  |  |  |  | 22147 |  |

- 附件2 施工任务单

大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

施工任务‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬单

承包单位：

| 工作内容 | 维修地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工期 |  |  |
|  | 维修内容 |  |  |
|  | 无信息价材料签证价格 |  |  |
|  | 经办人： 日期： |  |  |
| 竣工验收 | 经办人（签字）： |  | 跟踪审计（签字）： |
|  | 监理（签字）： |  |  |
|  | 验收日期： |  |  |
| 附件说明 | 附施工前后对比照片 |  |  |

注：工作内容由各项目实际经办人填写，验收合格后必须经施工项目经办人及跟踪审计（或监理）签字确认，否则不予结算。如施工材料无信息价的还须明确材料签证价格。

- 附件3考核办法‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

考核办法

- 本考核采取日常不定期考核与每月定期考核相结合的考核方式。

- 日常不定期考核，主要考核的养护单位的日常巡查效率、维修反应速度、现场安全文明施工情况和应急处理效率。

- 每月定期考核，主要考核养护单位的工作台账（包括规章制度、巡查记录、维修记录、安全文明教育等）、养护质量等。考核时间由采购人确定。

- 通过日常巡查考核、每月定期考核二种形式评定养护管理质量，并以考核得分作为核拨养护维修费的主要依据。考核细则见《大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬考核表‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬》。

- 大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬考核采用百分制评分制度，满分为100分。月度考核分值构成：日常不定期考核占30%，每月定期考核占70%。月度考核得分在85分（含）以上为合格，按合同约定支付养护费用；得分低于85分的为不合格，每低一分扣除5000元。 每三个月结算一次，在巡查检查费用中予以扣除。

月度考核分值构成计算方式：

例：日常不定期考核二次，分值分别为80分、85分，月定期考核分90分，则月度考核分=（80+85）/2×30%+90×70%=87.75分

- 因养护单位原因造成雨水管道堵塞的，每次扣人民币5万元。

- 养护单位未按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务的，每次扣人民币5万元。

大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬考核表

| 考核内容 | 考评标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政设施养护 | 路面出现明显坑凹、隆起、积水深度超过15cm或路面长度范围超过50m的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 出现人行道塌陷的，每处扣1分；有侧石破损、接坡或护栏有缺损、不洁的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 有路名牌标志不齐全或不规范、健身设施有不洁或破损的，每处扣0.5分；桥面及桥梁附属设施有明显破损或锈蚀的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 路灯、景观灯及设施损坏断亮的、交通标志牌、护栏等设施损坏、倾斜、不整洁的、井盖破损或明显沉降、移位、缺失的，每处扣0.5分。 |  |  |
| 园林绿化养护 | 有枯枝、倾斜、死树、缺株（非种植季节除外）、病虫害的，每处扣1分；护树设施破损、不洁或未及时调整的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 有擅自占用绿地或公园、绿地有卫生死角的，每处扣1分；公共设施破损、不洁的，每处扣0.5分；树木有枯枝、倾斜、死树、缺株（非种植季节除外）、病虫害的，每处扣1分；护树设施破损、不洁或未及时调整、绿地出现病虫害、杂草、杂物、泥土明显裸露的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 出现空秃、病虫害、未及时更换或清理废弃物杂草及绿化设施有破损的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 草坪、地被有杂草、垃圾等，纯洁度95%以下，每平方米扣0.1分，覆盖率98%以下，每平方米扣0.1分；不及时修剪，高度不合理，每处扣0.5分；长势不良，色泽不均，每处扣0.5分；草花有枯枝残花，有杂草杂花，每处扣0.1分。 |  |  |
|  | 施用的药剂、浓度用量不合理，每次扣0.5分；不严格按操作规程进行，喷洒不均匀，每次扣0.5分；出现片区性病虫害，每处扣2分。 |  |  |
| 日常巡查效率 | - 出现县长电话、12319城建服务热线、新闻媒体、网络平台等外界反映属实的事件，未及时巡查发现上报的，每次扣3分。 - 每周未提供合格维修建议书的，每次扣0.5分。 |  |  |
| 反应速度 | - 在业主单位下发施工任务单时，未在收到短信、微信等通知后24小时内领取施工任务单的，每次扣1分； - 未在规定时间内完成任务，且无正当理由的，每延迟一天扣除0.5分。 |  |  |
| 安全 文明 作业 | - 现场养护作业人员，未穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽；作业现场未按要求设置明显安全标志，标牌和夜间警示灯等有效维护措施，也未采取有效的安全防护措施；施工机具和材料未堆置在安全保护区内，超高堆料和大型构件堆放未设置稳定措施；现场未设置排水设施及防止泥浆和污水外流或堵塞下水道和河道的设施，也未采取有效控制粉尘、噪音、固体废弃物造措施；在施工现场道路上直接搅拌砂浆混凝土的；每发现次扣0.5分； - 特殊工种人员上岗未持有效证件，每人次扣0.5分； - 施工过程中，发生群众投诉事件或媒体批评曝光的，且经调查属实的，每次扣2分； |  |  |
| 养护台账 | - 建立市政设施巡查制度、应急抢险制度、安全生产培训教育制度及安全检查制度等安全生产规章制度等，根据制度完善情况酌情扣分。 - 做好巡查检查、维护管理工作建立健全的巡查台账，确保台账真实性，根据台账完善情况酌情扣分。 - 做好安全台账，安全生产责任必须落实到人，每次检查及维修情况必须有详尽的记录以及整改情况回执，根据台账完善情况酌情扣分。 - 做好养护施工台账，记录好每次施工的情况，确保台账真实性，根据台账完善情况酌情扣分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 养护单位签字确认 年 月 日 |  |  |  |

检查人员：                  检查时间：

备注：1、以上问题养护单位已上报，因甲方未布置维修的不予扣分；

2、上表问题情节描述严重情况以采购文件中列举的相关规范为准。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬的评标，评标过程中有效投标人不足三家时，是否继续评审由评标委员会决定。

一 、总则

- 本次评标采用综合评分法（除资格性审查由采购人审查外，其余均由评标委员会评审），中标候选人按评标得分由高到低顺序对前三名进行排列，评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分及投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由采购人抽签确定排名。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候补中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信商务及技术分+价格分

二 、评标内容及程序

      - 资格性审查，由采购人对投标人的资格进行审查，审查要求如下：

| 序号 | 要求说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 2 | 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件且营业执照经营范围包括园林绿化施工等相关内容；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件） |
| 3 | 有效的企业资质证书复印件（市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质） |
| 4 | 有效的企业安全生产许可证（副本）复印件 |

注： （1）上述资格证明文件均须加盖供应商公章，并按采购文件要求放入响应文件中，否则资格性审查不合格。

（2）上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

      - 资信商务及技术符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件的盖章、签字等不符合采购文件相关规定要求；

- 投标文件未按照采购文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

- 在资信商务及技术文件中出现报价的；

- 未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意）；

- 不符合法律法规规定或未满足采购文件实质性要求的其他事项。

      - 资信商务及技术分（60分）

| 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务 4分 | 同类项目业绩 | 投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过年度市政养护的，得2分。（相关业绩合同及业主好评证明材料需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 2 |
|  |  | 投标人自投标截止日起往前追溯3年（以合同签订时间为准）承接过年度园林绿化养护的，得2分。（相关业绩合同及业主好评证明材料需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 2 |
| 技术56分 | 巡查检查方案 | 根据投标人拟投入设备、人员、工作方式等合理性、可行性酌情打分（7-10分）。 | 10 |
|  | 市政养护实施方案 | 根据投标人拟投入设备、人员、工作方式等合理性、可行性酌情打分（7-10分）。 | 10 |
|  | 绿化养护实施方案 | 根据投标人拟投入设备、人员、工作方式等合理性、可行性酌情打分（7-10。 | 10 |
|  | 安全质量保证措施 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点、质量保证体系及控制要点（7-10分） | 10 |
|  | 拟投入项目人员 | 拟投入人员仅以承诺方式满足招标要求的不得分；按招标要求提供相应证书及社保的得5分；优于招标要求并提供相应证书及社保的，根据相关人员资格、专业等的合理性、实用性酌情打分（酌情打分（4-6分）。 | 6 |
|  | 拟投入项目设备 | 拟投入设备仅以承诺方式满足招标要求的不得分；按招标要求提供相应设备证明材料的（如发票、行驶证等）得5分；优于招标要求并提供相应设备证明材料的（如发票、行驶证、租赁合同、采购意向协议等）的，根据相应设备的功能、数量等的合理性、实用性酌情打分（4-6分）。 | 6 |
|  | 应急保障措施 | 根据中标人应急保障措施（如防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配置、机械配置、应急处置方案，落实专职人员等内容）是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性酌情打分（2-4分）。 | 4 |
| 合 计 |  |  | 60 |

注：本表由评标委员会成员按分值标准各自独立打分（缺项得零分），并记名。打分值最多保留1位小数。缺项或内容与招标要求不符的，经评标委员会按少数服从多数原则认定，该项得零分。若商务和技术标中未附上述资料或资料模糊不清无法辨认的，按相应评分内容不得分处理。各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

      - 报价文件符合性审查，报价文件有下列情况之一的，按照无效投标处理：

- 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

- 投标文件的密封、盖章、签字等不符合采购文件相关规定要求的；

- 未按照采购文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认或随意增减采购项目的；

- 同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

      - 价格分（40分）

- 异常报价的甄别

（1）本项目各子项均设有最高投标限价（详见投标报价明细表），若投标人的投标报价有一项高于最高投标限价的，由评标委员会认定为异常报价，其价格得分为零分，并不得推荐为中标候选人。当所有投标报价均超过最高投标限价时，招标人将重新组织招标。

（2）投标异常低价

1）投标异常低价按如下方法判别：

投标异常低价=各有效投标人报价的算术平均值×（1-C%），“C”在开标时由招标人代表在有关部门的监督下当场从“4、5、6”这三个数据中随机抽取（01球表示4、02球表示5、03球表示6）；若投标人的投标报价低于投标异常低价，由评标委员会认定为异常报价，其价格得分为零分，并不得推荐为中标候选人。

2) 投标异常低价中的算术平均值按以下方法计算：

①当有效投标人≤2家时，是否继续评标，由评标委员会决定；如继续评审则不再进行投标异常报价的判别。

②当有效投标人为3家时，全部进入算术平均值的计算；

③当有效投标人为4-8家时，去掉最高和最低报价后的算术平均值；

④当有效投标人为9-11家时，去掉最高、次高、最低报价后的算术平均值；

⑤当有效投标人为12家及以上时，去掉最高、次高、最低、次低报价后的算术平均值；

⑥以上所提到的“有效投标人”是指通过报价文件符合性审查，且其投标报价低于最高投标限价的投标人。

3)算术平均值计算后，随后无论出现何种情形（包括投标人因被质疑、投诉、举报等导致其投标文件被否决的），都将不再重新计算算术平均值。

（3）投标报价低于或等于最高投标限价，且高于或等于投标异常低价的，为合理报价。

- 价格分计算

- 合理报价的投标人进入价格分计算，价格分总分40分，占投标人评标综合得分的40%。由市政及绿化养护得分（20%)、零星市政维修得分（10%)、零星绿化改造得分（10%)三部分组成，三部分得分分别按以下方式计算：

评标基准价=所有合理报价的算术平均值

投标报价总分为100分，报价高于或低于评标基准价不足一个百分点或一档的，按直线插入法计算，保留两位小数。各评审分值如下：

投标报价满分100分：投标价与评标基准价一致的，得100分，每高于评标基准价1%的，扣3分；每低于评标基准价1%的，扣1分。

- 价格分=市政及绿化养护得分×20%+零星市政维修得分×10%+零星绿化改造得分×10%

- 第五章  采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：嘉善云都农业发展有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号：2023(025)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的内容：         。

2、服务期：一年(自2022年  月   日至2023年   月  日）如供应商年度平均考核分达到85分及以上，甲乙双方协商一致，并经大云镇人民政府批准同意可续签一年合同。

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，明细详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 投标报价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

2、本合同总价款含所有税费(包括完成本次招标内容所需的人员的、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、规费及税金等各项应有费用。)

3、本项目资金来源性质为   自筹  。

4、合同价款的结算与支付：

详见采购文件第三章招标需求                       ；

第四条 履约保证金

按以下第   1   项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于项目实施前（时间）向甲方提交履约保证金（合同金额的1%）         元。履约保证金待合同履行完毕且验收合格后一个月内无息（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更（确有特殊情况的除外）。

第六条 合同的转让与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    1     种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向   /     仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式  六  份，甲乙双方各执  二  份，  采购代理机构二份  。

二、特殊专用条款部分

第九条 服务内容及要求

详见采购文件第三章招标需求

第十条 服务设备及人员要求

详见采购文件第三章招标需求

第十一条 其他要求

详见采购文件第三章招标需求

| 采购人（甲方公章） | 供应商（乙方公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人（签字）： | 法定代表人或授权代表人（签字）： |
| 电话： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 电话： |

合同签订日期：  年    月   日

签约地点：

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装及封面格式

1. 资信商务及技术文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人（盖章）：

投标人地址：

在    年   月   日   时   分之前不得启封

年 月 日

2.资信商务及技术文件封面格式

正本/副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

年 月 日

3.报价文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件

投标人（盖章）：

投标人地址：

在    年   月   日   时   分之前不得启封

年 月 日

4．报价文件封面格式

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

年 月 日

- 二、投标文件附件（附表）格式

      - 资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第二章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

- 资格审查资料———————————————（页码）

- 资信商务及技术自评表———————————（页码）

- 投标函——————————————————（页码）

- 资格审查资料

- 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件且营业执照经营范围包括园林绿化施工等相关内容；（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）

- 有效的企业资质证书复印件（市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质）

- 有效的企业安全生产许可证（副本）复印件

- 资信商务及技术自评表

资信商务及技术自评表

项目名称：

投标人名称：

| 同类业绩（0-2分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 服务内容及服务期 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 得分 | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上得分需按评标细则要求在投标文件中提供相应证明材料复印件，否则不得分。

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 投标函格式

投 标 函

致：嘉善云都农业发展有限公司

我方已全面阅读和研究了     （项目名称）     的采购文件（项目编号：       ），正式授权（投标人代表姓名）代表（投标人名称）   提交投标文件。据此函，我方郑重承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：__________

投标人（盖章）:___________________

开户银行：                      银行帐号：

法定代表人（签字或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

- 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：     （身份证号：           年龄：    ）系            （投标人名称）的法定代表人，联系电话（手机）：                。

特此证明。

投标人（盖章）：

日    期：

附：法定代表人身份证双面复印件

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致:嘉善云都农业发展有限公司

我_           （姓名）系_             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加               采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人签字（或盖章）： | 被授权人签字（或盖章）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 联系电话（手机）： | 联系电话（手机）： |

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人（盖章）：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 诚信承诺书格式

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

- 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

- 我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

- 我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

- 我方参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

- 若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

- 若我方中标，将严格按照采购文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 同类业绩一览表格式

同类业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 服务内容及服务期 | 合同签订时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人同类项目得分以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 拟投入本项目人员一览表格式

拟投入本项目人员一览表

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人(市政公用工程建造师） |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政施工员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 园林施工员 |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员在项目实施期间必须到位，未全部到位的采购人可单方解除合同。

2、列入本表人员如更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

3、本项目评标办法中“拟投入本项目人员得分”以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。本表“拟任岗位”中已注明的岗位为必填项，各岗位人数按采购文件第三章招标需求，未填写或资格、人数不符合招标要求的不得分。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 拟投入本项目设备一览表格式

拟投入本项目设备一览表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kw)或 容量(m2) 吨位(T) | 生产厂家或产地 | 机械 出厂 时间 | 数量 |  |  |  | 计划进场与退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拥 有 | 新 购 | 租 赁 |  |
| 巡查维修车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压路机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道检测设备（CCTV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8寸潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目评标办法中“拟投入本项目设备得分”以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。本表“机械名称”中已注明的设备为必填项，各设备规格数量按采购文件第三章招标需求，此项未填写或规格、数量不符合招标要求的不得分。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 投标承诺函格式

投标承诺函

致：（采购人 ）

我方在参加贵单位的＿（项目名称） 采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

如我司中标，将在合同签订后一个月内完成以下事项，并接受采购人的日常检查：

- 在大云设立办事处，具备相关管理、劳动人员等，在嘉善城区设有100平方米以上的办公场所，并配备相关设备及材料的存放场地；

- 至少配齐以下相关管理、劳动人员及施工所需的设备：

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  | 巡查维修车辆 | 1辆 |
|  |  | 挖掘机 | 1辆 |
|  |  | 压路机 | 1辆 |
|  |  | 管道检测设备（CCTV） | 1套 |
|  |  | 树枝切片粉碎机 | 1台 |
|  |  | 吸叶机 | 2台 |
|  |  | 绿篱机 | 10台 |
|  |  | 打药机 | 1台 |
|  |  | 草坪修剪机 | 5台 |
| 人员 |  | 项目负责人(市政公用工程建造师） | 1名 |
|  |  | 巡查检查人员 | 4名 |
|  |  | 安全员 | 2名 |
|  |  | 市政施工员 | 1名 |
|  |  | 市政养护小组 | 10名 |
|  |  | 持证电工 | 2名 |
|  |  | 园林施工员 | 1名 |
|  |  | 绿化养护小组 | 20名 |
| 应急设备及人员 |  | 8寸潜水泵 | 2台 |
|  |  | 发电机 | 1台 |
|  |  | 应急支撑钢管 | 100套 |
|  |  | 应急小组 | 30人 |

- 上述任何一项在规定时间内（或在日常检查时）我方存在不符合投标承诺的，采购人可单方解除合同。

特此承诺。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 开标一览表格式

开标一览表

招标编号：

单位：元

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 大云现代农业园区-农业基础设施项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |
| 投标报价（大写）：人民币 |  |

注:

- 投标报价应包括完成本次招标内容所需的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、规费及税金等各项应有费用。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

- 投标报价明细表格式

投标报价明细表

工程名称：大云现代农业园区-农业基础设施项目

| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价 （元.年） | 合价 (元) | 最高投标限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政及绿化养护 |  |  | （1）+（2）+（3） |  |  |  | 4778400 |
| 1 | 巡查检查 |  |  | 项 | 1 |  |  | / |
| 2 | 市政日常养护 |  |  | 项 | 1 |  |  | / |
| 3 | 绿化日常养护 | 绿地养护（包括草坪、苗含小型灌木、花圃、片林（竹、树）） |  | 平方米 | 282716 |  |  | / |
|  |  | 路侧行道树（包括独立树、行道树球形独立灌木) |  | 棵（个） | 22147 |  |  | / |
|  |  | 云海路两侧绿化 | 地块1 | 平方米 | 200 |  |  | / |
|  |  |  | 地块2 | 平方米 | 4800 |  |  | / |
|  |  | 植树林 |  | 平方米 | 133792 |  |  | / |
| 二 | 零星市政维修 |  |  | 9000000（暂定）× %（优惠率） |  |  |  | 8100000 |
| 三 | 零星绿化改造 |  |  | 5000000（暂定）× %（优惠率） |  |  |  | 4250000 |
| 总计 |  |  |  | （一）+（二）+（三） |  |  |  | 17128400 |

注：

  - 全费用单价是指完成一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、规费及税金等各项应有费用。

  - 云海路两侧绿化养护：根据采购人要求在云海路两侧全年种植向日葵、油菜花各一次，保证上半年、下半年该地块各开花一次。按地块的重要性向日葵分二个品种种植，但向日葵开花时间须一致。各投标人应根据招标要求按面积统一报价，全费用单价应包含年度种植油菜花和向日葵的费用的综合单价。

地块1：向日葵品种“无限阳光”，2株/㎡，成株高度70-90cm，蓬径80cm；

地块2：向日葵品种“法兰西”，9株/㎡，成株高度120-150cm，蓬径45cm。

  - 零星市政维修、零星绿化改造分别以采购人提供的建筑安装费（暂定）为基数，采用优惠率进行报价。即：如建筑安装费（暂定）为900万元，投标优惠率为80%，则投标合价为900×80%=720万元,结算时按实际施工费用计算。

  - 本表报价最多保留二位小数。

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

# 第七章　附件

- 招标代理服务收费标准

- 本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

- 中标人应在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按国家计委文件规定计算。

- 服务费支付方式：服务费的货币为人民币，应一次性以银行划账、电汇、汇票、支票或现金形式支付。

服务费以银行划账方式按下列要求提交：

账户名称:嘉兴市华信工程咨询有限公司嘉善分公司

银行账号:1204070009200171855

开户银行:中国工商银行

开户网点:工行浙江长三角一体化示范区支行

- 服务费不在投标报价中单列，由各供应商自行考虑在投标报价中。